## Mantenimiento filtros
Fecha cambio | Tipo de filtro (Prefiltro / Techo / Suelo / Columbus) | Zona / Cabina | Coches desde último cambio | Horas cabina desde último cambio | Depresión después de cambio (Pa) | Depresión antes del siguiente cambio (Pa) | ¿Cambio por tiempo o por presión? | Coste del cambio (€) | Proveedor / Referencia | Observaciones (defectos, polvo, etc.)
01/02/2025 | Prefiltro G4 | Cabina 1 | 26 | 42 | 32 | 18 | Por presión (Pa baja) | 78 | Proveedor X · Ref. G4-610 | Menos motas y mejor brillo tras el cambio.

## Guía rápida
Guía rápida – Plantilla de mantenimiento de filtros FPA
Sugerencias de uso:
1. Rellena una fila cada vez que cambies un filtro (prefiltro, techo, suelo, Columbus…).
2. Usa siempre la misma unidad: coches desde último cambio o horas reales de cabina.
3. Registra la depresión (Pa) después de cambiar y justo antes del siguiente cambio.
4. En Observaciones, apunta si has visto motas, falta de brillo u otros defectos.
5. Revisa cada 3–6 meses si hay patrones: filtros que duran poco, cabinas problemáticas, etc.

## Control_depresion
Fecha | Cabina / Línea | Tipo de filtro | Depresión inicial (Pa) | Depresión actual (Pa) | Estado automático | Aviso